ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 na rok. ak. 2008/2009

Temat: Wytwarzanie monokrystalicznych warstw diamentowych metodą epitaksji (single-crystal CVD-diamond grown on HPHT substrate) i budowa detektorów diamentowych do rejestracji promieniowania jądrowego  

Opiekun:Andrzej Kordyasz, dr hab.

 imię i nazwisko, tytuł naukowy

Instytut, Uczelnia: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski.

Opis pracy
	Detektory diamentowe wykonane z monokrystalicznego materiału posiadają energetyczną zdolność rozdzielczą porównywalną z detektorami krzemowymi, jednak dzieki dużej ruchliwości nośników (elektronów i dziur) pozwalają na najszybsze zbieranie ładunku, co umożliwia rejestrowanie wielkich strumieni cząstek bez nakładania się impulsów.  Rysunek (schemat) reaktora do wytwarzania warstw diamentowych przedstawia rysunek:[image: image1.jpg]magnetron 2.45 GHz, 0.7 kW

N

cylindrical
resonant cavity
TM ¢; mode

plasma

Gas compositions:
~1% CH, in H,
~50% CHyin CO,

B

tuner

quartz vessel

Si substrate (T >700°C)

graphite holder
& thermocouple

100 Te
ol
L ﬁ insulator
vacuum pump
gas inlet l
cooliné water




W ramach pracy magisterskiej trzeba uruchomić zbudowany reaktor do wytwarzania warstw diamentowych, wykonać monokryształy diamentu i zbudować detektory diamentowe [1,2] oraz je przebadać przy pomocy naturalnych źródeł cząstek α i ciężkich jonów z Warszawskiego Cyklotronu. 

     Powyższa praca będzie dużym osiągnięciem ponieważ będzie to pierwsza próba w Polsce wykonania detektorów diamentowych.

Literatura:

1. M. Pomorski et al., phys stat. sol. 202 (2005) 2199 

2. M. Pomorski et al., phys stat. sol. 203 (2006) 315

praca będzie miała charakter: eksperymentalny, 

przewiduje się publikację związaną z wykonaną pracą dyplomową: tak




