Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2008/2009 (semestr dyplomowy – zimowy 2009/2010)

Temat: Charakterystyka kolimatorów dla gamma-kamer SPECT w medycynie nuklearnej.

# Opiekun (imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja): Dr inż. Krzysztof Kacperski, 
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

# (należy podać jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem PW)

Dr Krystyna Wosińska

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej opcji)

...X... Fizyka komputerowa

......   Optoelektronika

......   Fizyka ciała stałego

......   Inna ..........................................................................................

Opis pracy:

SPECT (Single Photon Emission Computerised Tomography) jest najszerzej rozpowszechnioną techniką w medycznym obrazowaniu radioizotopowym. Na podstawie zmierzonych za pomocą gamma-kamery z kolimatorem projekcji pola promieniowania odtwarza się rozkład radioaktywnego izotopu, a tym samym znaczonej nim aktywnej metabolicznie substancji, w ciele pacjenta. Służą do tego odpowiednie algorytmy rekonstrukcji obrazów. Proponowana praca będzie częścią większego projektu badawczego mającego na celu optymalizację kolimatorów używanych w SPECT dla różnych procedur diagnostycznych przy zastosowaniu iteracyjnych metod rekonstrukcji obrazów. Dzięki temu będzie można uzyskiwać obrazy lepszej jakości w znacznie krótszym czasie w porównaniu do obecnie stosowanych standardów. Dokładna charakterystyka kolimatora jest podstawą do stworzenia efektywnego algorytmu rekonstrukcji.

Zakres zagadnień do opracowania przez dyplomanta:

Zapoznanie się z podstawami techniki obrazowania SPECT w medycynie nuklearnej oraz budową i działaniem gamma-kamery.

Wykonanie szeregu pomiarów projekcji punktowych źródeł promieniowania dla różnych odległości od detektora oraz dla różnych punktów rzutu. Pomiary będą przeprowadzone dla kilku różnych kolimatorów i izotopów (energii fotonów).

Analiza otrzymanych wyników. Fitowanie odpowiedzi punktowej za pomocą funkcji Gaussa, estymacja ilości i rozkładu fotonów penetrujących ściany kolimatora, jak również wtórnego promieniowania rentgenowskiego fluorescencji.