Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2010/2011 (semestr dyplomowy – zimowy 2011/2012)

Temat:

Opracowanie metody charakteryzacji profili kraterów

wytworzonych impulsami laserowymi o różnych parametrach.

# Opiekun naukowy:

# Mgr inż. Paweł Gąsior, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

# IFPiLM, gasior@ifpilm.waw.pl, tel. +48 22 6381005 wew.66

(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

# Prof. dr hab. Jan Pluta, Wydział Fizyki, pluta@if.pw.edu.pl, pok. 117c, tel: 22 234 7375

# (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej opcji)

..x.... Fizyka komputerowa

...... Optoelektronika

...... Materiały i nanostruktury

...... Fizyka medyczna

Opis pracy:

Praca ma na celu charakteryzację wytworzonych laserowo kraterów w zależności od gęstości mocy i zdeponowanej energii.

Zadaniem studenta będzie:

- Zaprojektowanie i ustawienie układu optycznego umożliwiającego uzyskanie gęstości mocy wiązki na próbce w zakresie 106 – 1010 W/cm2 wykorzystującego jako źródło promieniowania laser Nd:YAG o energii i czasie trwania impulsu odpowiednio ~600 mJ i 3.5 ns.

- Przeprowadzenie serii eksperymentów polegających na wytworzeniu kraterów na próbkach grafitowych i aluminiowych przy użyciu zestawionego układu dla zmiennej gęstości mocy i ilości oddanych impulsów.

- Wykonanie pomiarów profilometrycznych przy pomocy profilometru NANOVEA wytworzonych kraterów dla różnych wpływ gęstości mocy i ilość oddanych impulsów 
i sporządzenie charakterystyk parametrów kraterów w zależności od właściwości impulsów laserowych.

.

Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

Problemem inżynierskim dyplomanta będzie odpowiednie przygotowanie układu eksperymentalnego w celu uzyskania odpowiednich parametrów wiązki laserowej, a następnie przeprowadzenie pomiarów profilometrycznych w celu wyczerpującego scharakteryzowania wpływu gęstości mocy oraz ilości zdeponowanej energii na wybrane parametry kraterów. Wynikiem pracy będzie wyznaczenie rodzin charakterystyk parametrów kraterów (np. głębokość, objętość, współczynnik kształtu) w przestrzeni gęstości mocy i ilości impulsów laserowych. Praca może być kontynuowana jako praca magisterska.

Realizacja tego tematu może być połączona z praktyka lub stażem wakacyjnym (1-3 miesiące) w IFPiLM.