# Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

# w roku akademickim 2013/2014 (semestr dyplomowy – zimowy 2014/2015)

Temat: Budowa i kalibracja układu pomiarowego do dozymetrii termoluminescencyjnej.

# Opiekun naukowy: Dariusz Aksamit, mgr inż., doktorant na Wydziale Fizyki / Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej dariusz.aksamit@clor.waw.pl, 608-294-583

(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW: dr Krystyna Wosińska

# (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

..X.. Fizyka komputerowa

.XX. Fizyka medyczna

...... Materiały i nanostruktury

..X.. Optoelektronika

Opis pracy:

Dozymetria oparta o termoluminescencję jest najbardziej rozpowszechnioną metodą rutynowej dozymetrii indywidualnej i środowiskowej na świecie. Oprócz tego wykorzystywana jest w badaniach naukowych oraz pomiarach rozkładów wiązek w radioterapii. Dozymetry termoluminescencyjne (TLD) stosowane są w różnych polach pomiarowych: gamma, RTG, neutrony, beta, pola mieszane gamma+beta lub gamma+neutrony i w trudnych warunkach środowiskowych (loty kosmiczne, kopalnie, CERN, …).

Do wyznaczenia dawki pochłoniętej przez TLD potrzebny jest układ pomiarowy składający się głównie z: elementu grzejącego (płyta grzewcza lub gorący gaz) pastylki do 200-300°C (w zależności od stosowanego materiału) i fotopowielacza, zliczającego wyświecane przez pastylkę fotony. Analiza liczby zliczeń od czasu i temperatury (krzywa wyświecania, glow curve) pozwala, przy odpowiedniej kalibracji układu, wyznaczyć pożądaną wielkość dozymetryczną. Przy użyciu kilku pastylek i układu filtrów możliwa jest zidentyfikowanie rodzaju promieniowania. Dodatkowo analiza krzywej wyświecania pozwala oszacować m.in. czas, jaki upłynął od napromienienia.

Praca ma na celu zaprojektowanie, zbudowanie i skalibrowanie układu umożliwiającego prowadzenie dozymetrii termoluminescencyjnej. Do kalibracji użyte zostaną wysokoczułe dawkomierze typu MCP-N (LiF: Mg, Cu, P), napromienione dawkami wzorcowymi w akredytowanych laboratoriach Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Powstałe stanowisko stanie się częścią wyposażenia wydziałowego Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej.

Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

- zaprojektowanie układu pomiarowego, zawierającego elementy grzewcze i termostatowane oraz światłoczułe

- napisanie programu (sugerowane środowisko LabView) do komunikacji z fotopowielaczem, wczytywania i analizowania krzywych wyświecania

- przeprowadzenie kalibracji układu wykorzystując wzorcowe pola promieniowania

Bibliografia

„Dokąd zmierza dozymetria termoluminescencyjna”, Maciej Budzanowski, IFJ PAN, 2005

„Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania gamma i beta” D. Aksamit, Wydział Fizyki PW 2012