# Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

# w roku akademickim 2013/2014 (semestr dyplomowy – zimowy 2014/2015)

Temat: Badanie czynników wpływających na zmiany charakterystyk dozymetrów termoluminescencyjnych.

# Opiekun naukowy: Dariusz Aksamit, mgr inż., doktorant na Wydziale Fizyki / Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej dariusz.aksamit@clor.waw.pl, 608-294-583

(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:  dr Krystyna Wosińska

# (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

….. Fizyka komputerowa

..X.. Fizyka medyczna

...... Materiały i nanostruktury

….. Optoelektronika

Opis pracy:

Dozymetria oparta o termoluminescencję jest najbardziej rozpowszechnioną metodą rutynowej dozymetrii indywidualnej i środowiskowej na świecie. Oprócz tego wykorzystywana jest w badaniach naukowych oraz pomiarach rozkładów wiązek w radioterapii. Dozymetry termoluminescencyjne (TLD) stosowane są w różnych polach pomiarowych: gamma, RTG, neutrony, beta, pola mieszane gamma+beta lub gamma+neutrony i w trudnych warunkach środowiskowych (loty kosmiczne, kopalnie, CERN, …).

Odczyt dozymetrów polega na podgrzaniu ich do temperatur rzędu 200-300°C (w zależności od stosowanego materiału) i analizowaniu otrzymanej liczby zliczeń fotonów zarejestrowanych przez układ światłoczuły w kolejnych jednostkach czasu, czyli tzw. krzywych wyświecania. Wyraźnie widać, że wiele czynników wpływa na kształt tych krzywych, a co za tym idzie – na czułość pastylek. Oprócz czynników środowiskowych (temperatura, światło słoneczne, wilgotność, promieniowanie UV) istotny jest też sposób przygotowania pastylek do pomiarów. Każdorazowo wygrzewa je się (aniluje) w celu opróżnienia pułapek obsadzonych na skutek działania promieniowania jonizującego – czas i temperatura anilacji wpływają na późniejszą czułość pastylek.

Tematem pracy jest przeanalizowanie czynników wpływających na odczyt z TLD, ze szczególnym uwzględnieniem metody anilacji, i oszacowanie niepewności pomiarowej jaką wprowadzają poszczególne czynniki. W pracy wykorzystane będzie wyposażenie Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych z czytnikami automatycznymi RE-1 i RE-2000 oraz wzorcowe źródła promieniowania znajdujące się w akredytowanych laboratoriach Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

- opanowanie techniki dozymetrii termoluminescencyjnej w odniesieniu do różnych protokołów pomiarowych

- zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczeń związanych z napromienianiem dozymetrów oraz ekspozycją na warunki środowiskowe. Analiza wyników.

Bibliografia

„Dokąd zmierza dozymetria termoluminescencyjna”, Maciej Budzanowski, IFJ PAN, 2005

„Wpływ czynników zewnętrznych na pomiar detektorów TLD” W. Komenda, AGH 2013