Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2013/2014 (semestr dyplomowy – zimowy 2014/2015)

Temat: Opracowanie metody kontroli kolimatora wielolistkowego z użyciem detektora portalowego.

# Opiekun naukowy: mgr inż. Edyta Fujak

Centrum-Onkologii Instytut, Zakład Fizyki Medycznej, e.fujak@zfm.coi.pl, 225462856

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

# dr inż. Przemysław Duda, duda@if.pw.edu.pl

# (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

...... Fizyka komputerowa

...... Fizyka medyczna

...... Materiały i nanostruktury

...... Optoelektronika

Opis pracy:

Zapewnienie bezpiecznej radioterapii wymaga między innymi wdrożenia regularnej kontroli przyspieszaczy liniowych. W nowoczesnych urządzeniach terapeutycznych kontrola mechaniki kolimatora oraz toru dozymetrycznego odgrywa szczególnie istotną rolę. Czas potrzebny na wykonanie wszystkich zaleconych przez stowarzyszenia fizyków medycznych i producentów akceleratorów testów zależy od zastosowanych narzędzi. Użycie portalu elektronicznego, jako detektora promieniowania może w znacznym stopniu usprawnić kontrolę jakości. Wymaga to jednak przygotowania odpowiednich narzędzi komunikacyjnych oraz oprogramowania oraz narzędzi do analizy obrazów portalowych. W pracy wykonawca ma za zadanie przygotować narzędzia do odczytywania obrazów portalowych zapisywanych w formacie DICOM RT oraz przygotować oprogramowanie do analizy obrazów. W części szczegółowej pracy wykonawca przygotuje i zweryfikuje oprogramowanie do przeprowadzenia testu weryfikującego parametry dozymetryczne napromieniania techniką RapidArc.

Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

- Przygotowanie łączności pomiędzy komputerem użytkownika i bazą danych akceleratora.

- Przygotowanie oprogramowania obsługującego format DICOM RT.

- Przygotowanie narzędzi do analizy obrazu.

- Przetestowanie przygotowanego narzędzia.

Bibliografia

1. Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators, Med.

Phys. 36 (9), September 2009

2. C.C. Ling et al.  Commissioning and Quality Assurance of RapidArc Radiotherapy Delivery System, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.,Vol. 72, No. 2, pp. 575–581, 2008

3. RapidArc commissioning PROCEDURE RapidArc Revision 1.0.0,  2008 Varian Medical Systems Version 1.0.0: 03/2009 approved

4. K. Jørgensen et al. , Tolerance levels of EPID-based quality control for volumetric modulated arc therapy,  Med. Phys. 38(3) 2011