Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2013/2014 (semestr dyplomowy – zimowy 2014/2015)

Temat:

Wyznaczenie zakresu zastosowania wybranych przyrządów dozymetrycznych

w ochronie radiologicznej przed promieniowaniem gamma i X

# Opiekun naukowy:

# Dr Maria Kowalska, mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk, mgr inż. Krzysztof Ciupek

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej; woloszczuk@clor.waw.pl, 22 811 00 11

(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

# Jan Pluta, prof. dr hab., Wydział Fizyki, pluta@if.pw.edu.pl, pok. 117c, tel: 22 234 7375

# (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

....X.. Fizyka komputerowa

....X.. Fizyka medyczna

Opis pracy:

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami legislacyjnymi użytkownicy stosujący promieniowanie jonizujące zobowiązani są do posiadania przyrządów dozymetrycznych za pomocą których mogą wykonywać pomiary środowiskowe i indywidualne aby móc oszacować narażenie pracownika. Przyrządy te, jeśli nie posiadają źródła kontrolnego, należy wzorcować w akredytowanym laboratorium nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Monitory i mierniki powinny być dostosowane do potrzeb użytkownika i stosowanych przez niego rodzajów źródeł a więc wykazywać się możliwością ich rejestracji i analizy w określonym zakresie. Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych (LWPDiR) wyposażone jest w akredytowane stanowiska kalibracyjne promieniowania gamma ze źródłami Cs-137, Co-60, Am-241oraz promieniowania X w widmie wąskim od N-40 do N-300. LWPDiR posiada bazę danych przyrządów, na podstawie której możliwe jest określenie zmienności współczynnika kalibracyjnego określonych egzemplarzy.

Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

- Klasyfikacja stosowanych w Polsce przyrządów dozymetrycznych wedle modeli ze względu na ich zastosowanie

- Zbadanie parametrów technicznych: charakterystyka energetyczna i stabilność wskazań wybranych modeli, zgodnie z wykonaną klasyfikacją

- Analiza statystyki zmienności współczynnika kalibracyjnego określonych egzemplarzy na podstawie bazy danych Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

- Wyznaczenie zakresu stosowania wybranych przyrządów dozymetrycznych.

Bibliografia:

- PN-ISO 4037-1:2002 „Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych – Część 1: Charakterystyki promieniowania oraz metody jego wytwarzania”;

- PN-ISO 4037-2:2002 “Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych - Część 2: Dozymetria w ochronie przed promieniowaniem w zakresie energii od 8 keV do 1,3 MeV oraz od 4 MeV do 9 MeV

#### PN-ISO 4037-3: 2004 „Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych. Część 3: Wzorcowanie dawkomierzy otoczenia i dawkomierzy indywidualnych oraz określanie ich charakterystyk energetycznych”

- ICRU Report 51 “Quantities and Units in Radiation Protection”, 1993;

- ICRU Report 60 “Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation”, 1998.