Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2015/2016 (semestr dyplomowy – zimowy 2016/2017)

Kierunek studiów: Fizyka Techniczna

Temat: Zastosowanie filmów Gafchromic do weryfikacji dawki in vivo w radioterapii śródoperacyjnej IOeRT (Intraoperative electron radiation therapy)

Subject: Application of Gafchromic films for the in vivo dose verification in the Intraoperative electron radiation therapy (IOeRT)

# Opiekun naukowy: dr n. med. Janusz Winiecki, Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii im. F. Łukasiewicza w Bydgoszczy, janusz@co.bydgoszcz.pl, 501175011

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW: Dr inż. Daniel Kikoła

# kikola@if.pw.edu.pl, Gmach Wydz. Fizyki PW, pok. 117b.

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

x Fizyka medyczna

Opis pracy

Radioterapia śródoperacyjna (ang. IOeRT – Intraoperative electron radiation therapy) jest techniką napromieniowania w trakcie operacji chirurgicznej miejsca po wyciętym guzie nowotworowym wraz z marginesem otaczających zdrowych tkanek. W trakcie naświetlania deponowana jest jednorazowo wysoka dawka, która eliminuje komórki rakowe w przestrzeni przylegającej do guza. W ten sposób napromieniowane są komórki nowotworowe zanim uzyskają zdolność do proliferacji oraz w momencie dobrego unaczynienia. Radioterapia śródoperacyjna  nie może korzystać, w przeciwieństwie do konwencjonalnej teleradioterapii, z korzyści płynących z zastosowania systemów planowania leczenia. Z tych powodów dozymetria in vivo jest efektywną metodą oszacowania aktualnej dawki dostarczonej do obszaru objętego zmianą nowotworową. Kontrola i weryfikacja zgodności dawki zdeponowanej i dawki zaplanowanej jest warunkiem skutecznej i prawidłowej radioterapii.

Filmy Gafchromic ze względu na swoje niewielkie rozmiary przestrzenne, niewrażliwość na światło widzialne, dobrą charakterystykę dozymetryczną oraz brak potrzeby wywoływania  znajdują coraz większe zastosowanie w dozymetrii. Wymagają one jednak szczegółowych badań i testów przed zastosowaniem w praktyce klinicznej. Zadaniem dyplomanta będzie zbadanie filmów dozymetrycznych Gafchromic pod kątem zastosowania w dozymetrii in vivo dla radioterapii śródoperacyjnej IOeRT.

Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant

- Pomiar krzywych kalibracyjnych dla filmów Gafchromic umożliwiające konwersję gęstości optycznej filmów na wartość zaabsorbowanej dawki (krzywa sensytometryczna) z wykorzystaniem dostępnego akceleratora do radioterapii śródoperacyjnej.

- Przygotowanie i opracowanie procedur QA (Quality Assurance) dla radioterapii śródoperacyjnej IOeRT z zastosowaniem filmów Gafchromic. Procedury QA będą obejmowały weryfikację parametrów wiązki w takcie naświetlań; będą to wskazania dotyczące umieszczenia (odległości od głowicy akceleratora) i rozmieszczenia (geometrii) filmów Gafchromic podczas zabiegu.

Bibliografia

- Fuss M, Sturtewagen E, De Wagter C, Georg D. Dosimetric characterization of GafChromic EBT film and its implication on film dosimetry quality assurance. Phys Med Biol 2007;52(14):4211-25

- Radiochromic Film Dosimetry. Recommendations of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 55

- Radiation Oncology Physics: Handbook for teachers and students. editor E.B. Podgorsak. International Atomic Energy Agency Publications.  Chapter 12: Quality Assurance of External Beam Radiotherapy.

Uwaga: Realizacja tego tematu jest wstępnie uzgodniona z panem Dariuszem Szałkowskim, studentem trzeciego roku specjalizacji Fizyka Medyczna.