Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia (magisterskiej)

na rok akademicki 2011/2012

Temat: Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma

# Opiekun: dr Marek Wasek, mgr inż. Krzysztof Ciupek

# Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej; ul. Konwaliowa 7; 03-194

# ciupek@clor.waw.pl, 228110011 wew. 213

(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

prof. dr hab. Jan Pluta, pluta@if.pw.edu.pl, tel: 22 234 7375

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

...... Fizyka i technika jądrowa

...... Fizyka medyczna

Opis pracy:

Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania CLOR posiada wieloletnie doświadczenie w dozymetrii indywidualnej i posiada wymagane wzorce odniesienia do wyznaczania krzywych kalibracyjnych. Wzorcami tymi są źródła:

- promieniowania gamma (Cs-137, Co-60)

- promieniowania beta (Pm-147, Sr-90/Y-90, Kr-85)

- promieniowania X (lampa RTG, zakres energii: 30-250keV)

W Polsce dozymetria indywidualna personelu pracującego w narażeniu na promieniowanie prowadzona jest dla dawki pochłoniętej od promieniowania gamma. W perspektywie uruchomienia elektrowni jądrowej konieczne jest opracowanie nowych metod uwzględniających dawkę pochłoniętą od promieniowania w polach mieszanych. W tym celu, część doświadczalna niniejszej pracy dyplomowej, będzie wykonana na zainstalowanych w CLOR stanowiskach kalibracyjnych (gamma, Beta Secondary Standard - BSS 2) i wyznaczeniu indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz Hp(0,07) przy użyciu wysokoczułych dawkomierzy termoluminescencyjnych typu MCP-N (LiF:MgCu,P).

Zakres zadań do wykonania dla dyplomanta:

(praca doświadczalna, teoretyczna, modelowanie komputerowe, oprogramowanie eksperymentu, etc.):

Praca dyplomowa ma charakter doświadczalny i polegać będzie na badaniu reakcji dawkomierzy termoluminescencyjnych na mieszane promieniowanie beta i gamma poprzez ich napromienianie w polu w/w promieniowania. Badania przeprowadzone w CLOR z wykorzystaniem nowych źródeł odniesienia umożliwią dyplomantowi określenie zależności liczby zliczeń od dawki przy różnym rodzaju energii i różnym rodzaju promieniowania, jakimi napromieniane będą dawkomierze. Na podstawie zbadanych zależności wyznaczone zostaną krzywe kalibracyjne dawkomierzy termoluminescencyjnych dla tego specyficznego rodzaju promieniowania. Część teoretyczna pracy dotyczyć będzie zjawiska termoluminescencji i jego wykorzystania w dozymetrii indywidualnej.

Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową?      TAK