Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia (magisterskiej)

na rok akademicki 2012/2013

Temat:

Badanie naładowanych kanałów rozpadu 8He za pomocą detektora OTPC

# Opiekun:

# dr hab. Wojciech Dominik, prof. UW,  Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, dominik@fuw.edu.pl, 22 55 46 871

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

# (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)

Prof. dr hab. Jan Pluta, pluta@if.pw.edu.pl , Gmach Fizyki, pok. 117c, tel: 22-234-7375

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej opcji)

X   Fizyka i technika jądrowa

Opis pracy:

Praca związana będzie z zastosowaniem nowatorskiego detektora gazowego Optical Time Projection Chamber (opracowanego i wytworzonego w całości w IFD UW) do badania naładowanych kanałów rozpadów rzadkich nuklidów z optyczną rejestracją informacji. Komora została z powodzeniem zastosowana w pionierskich badaniach dwuprotonowych rozpadów 55Fe. Od tamtego czasu technika pomiarowa podlegała stałemu doskonaleniu. Bieżąca wersja urządzenia wykorzystuje struktury elektrod typu Gas Electron Multiplier (GEM) do wzmacniania sygnałów pierwotnej jonizacji oraz dokonuje rejestracji zdarzeń przez pomiar emisji fotonów towarzyszących powielaniu ładunku w ośrodku gazowym za pomocą kamery EM CCD. Wykazano doświadczalnie, iż dla stosowanych mieszanek gazowych istotny sygnał fotonowy pochodzi z widzialnego zakresu widma. Uzyskanie precyzyjnych  danych o  kształcie widma emisyjnego pozwoli zoptymalizować sposób odczytu sygnałów w urządzeniu oraz lepiej interpretować dotychczas zebrany materiał doświadczalny.

Zadaniem studenta będzie także wykonanie analizy fizycznej procesów rozpadu izotopu 8He – materiał doświadczalny został już zebrany.

Zakres zadań do wykonania dla dyplomanta:

(praca doświadczalna, teoretyczna, modelowanie komputerowe, oprogramowanie eksperymentu, etc.):

Praca doświadczalna:

- Pomiary widm emisyjnych fotonów z detektora gazowego

- Badanie i optymalizacja parametrów detekcji komory OTPC

- Analiza materiału doświadczalnego rozpadów 8He zebranego za pomocą komory OTPC w separatorze ACCULINA w Dubnej w lutym 2012 (z udziałem inz. Magdaleny Kuich)

- Udział w projektowaniu i przygotowaniu kolejnych eksperymentów z wykorzystaniem komory OTPC

Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową?  TAK

Realizacja tego tematu jest już wstępnie uzgodniona ze studentką - inż. Magdaleną Kuich