Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia (magisterskiej)

na rok akademicki 2014/2015

Temat:

Metoda szacowania dawek na kończyny od promieniowania beta i gamma

przy zastosowaniu dawkomierzy termoluminescencyjnych

# Opiekun:  dr Maria Kowalska, mgr inż. Krzysztof Ciupek, mgr inż. Dariusz Aksamit

# Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej; ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

# ciupek@clor.waw.pl, 228110011 wew. 200

(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

# prof. dr hab. Jan Pluta, pluta@if.pw.edu.pl, 22 234 7375

# (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

...X... Fizyka i technika jądrowa

...X.. Fizyka medyczna

Opis pracy:

Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania CLOR posiada wieloletnie doświadczenie w dozymetrii indywidualnej i posiada wymagane wzorce odniesienia do wyznaczania krzywych kalibracyjnych. Laboratorium, jako jedyne w Polsce, pomyślnie przeszło proces akredytacji wzorcowego stanowiska promieniowania beta a w zakresie tej akredytacji są też stanowiska promieniowania gamma i X.

Wzorcami są źródła:

- promieniowania gamma (Cs-137, Co-60)

- promieniowania beta (Pm-147, Sr-90/Y-90, Kr-85)

- promieniowania X (lampa RTG, zakres energii: 30-250keV)

W Polsce dozymetria indywidualna personelu pracującego w narażeniu na promieniowanie prowadzona jest głównie w oparciu o odczyty dozymetrów całego ciała. W szczególnych przypadkach, gdy praca prowadzona jest ze źródłami promieniotwórczymi  trzymanymi w dłoniach, konieczne jest zastosowanie termoluminescencyjnych dawkomierzy pierścionkowych lub nadgarstkowych.

Zakres zadań do wykonania dla dyplomanta:

(praca doświadczalna, teoretyczna, modelowanie komputerowe, oprogramowanie eksperymentu, etc.):

Część doświadczalna pracy polegać będzie na napromienianiu dawkomierzy termoluminescencyjnych na kończyny w polach promieniowania beta i gamma. Badania przeprowadzone w CLOR z wykorzystaniem w/w źródeł odniesienia umożliwią dyplomantowi wyznaczenie krzywych kalibracyjnych (zależności liczby zliczeń od dawki przy różnym rodzaju energii i różnym rodzaju promieniowania jakimi napromieniane były dawkomierze termoluminescencyjne). Część teoretyczna pracy dotyczyć będzie zjawiska termoluminescencji i jego wykorzystania w dozymetrii indywidualnej.

W rezultacie opracowana zostanie metoda oceny dawek indywidualnych na kończyny od promieniowania beta i gamma z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych.

Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową?    TAK

Bibliografia

- ISO 6980-1:2006,. International Organization for Standardization, Nuclear energy – Reference beta particle radiation – Part 1: Methods of production (2006).;

- PN-ISO 6980-2:2008, Energia jądrowa – Wzorcowe promieniowanie beta. Część 2: Zasady wzorcowania dotyczące podstawowych wielkości określających pole promieniowania;

- ISO 6980-3:2006 International Organization for Standardization, Nuclear energy – Reference beta particle radiation – Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the determination of their response as a function of beta radiation energy and angle of incidence (2006)

Uwaga:

Realizacja tego tematu jest już wstępnie uzgodniona ze studentem PW, Przemysławem Dudkiem.