Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia (magisterskiej)

na rok akademicki 2014/2015

Temat:

Opracowanie metody kontroli kolimatora wielolistkowego z użyciem detektora portalowego we współczesnych urządzeniach terapeutycznych.

# Opiekun: Paweł Kukołowicz, dr hab., Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, pawel.kukolowicz@gmail.com

(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

# Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

# Dariusz Tefelski, dr inż., 22 234 7547, tefelski@if.pw.edu.pl

# (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

Fizyka medyczna

Opis pracy:

Zapewnienie bezpiecznej radioterapii wymaga między innymi wdrożenia regularnej kontroli przyspieszaczy liniowych. W nowoczesnych urządzeniach terapeutycznych kontrola mechaniki kolimatora oraz toru dozymetrycznego odgrywa szczególnie istotną rolę. Czas potrzebny na wykonanie wszystkich zaleconych przez stowarzyszenia fizyków medycznych i producentów akceleratorów testów zależy od zastosowanych narzędzi. Użycie portalu elektronicznego, jako detektora promieniowania może w znacznym stopniu usprawnić kontrolę jakości. Wymaga to jednak przygotowania odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, oprogramowania oraz narzędzi do analizy obrazów portalowych.

W pracy wykonawca ma za zadanie przygotować narzędzia do odczytywania obrazów portalowych zapisywanych w formacie DICOM RT oraz przygotować oprogramowanie do analizy obrazów. W części szczegółowej pracy wykonawca przygotuje i zweryfikuje oprogramowanie do przeprowadzenia testu weryfikującego parametry dozymetryczne napromieniania techniką sliding window i RapidArc.

Zakres zadań do wykonania dla dyplomanta: (teoretyczna, oprogramowanie, analiza danych):

- 1. Przygotowanie łączności pomiędzy komputerem użytkownika i bazą danych akceleratora.

- Przygotowanie oprogramowania obsługującego format DICOM RT.

- Przygotowanie narzędzi do analizy obrazu.

- Przygotowanie oprogramowania do realizacji wybranych testów kontroli kolimatora wielolistkowego.

- Przetestowanie przygotowanego narzędzia.

Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową?

TAK

Bibliografia

1. Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators, Med.

Phys. 36 (9), September 2009

2. C.C. Ling et al.  Commissioning and Quality Assurance of RapidArc Radiotherapy Delivery System, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.,Vol. 72, No. 2, pp. 575–581, 2008

3. RapidArc commissioning PROCEDURE RapidArc Revision 1.0.0,  2008 Varian Medical Systems Version 1.0.0: 03/2009 approved

4. K. Jørgensen et al. , Tolerance levels of EPID-based quality control for volumetric modulated arc therapy,  Med. Phys. 38(3) 2011.